## Presupuesto
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNLP
Obra: Nuevo Edificio BUFFET
Superficie cubierta m²
Expediente: |  | 2024-12-01 |  |  | Superficie semicubierta m²
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto |  |  | Incidencia porcentual
|  | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro
01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13310531.923 | 2.272%
01.01 | DEMOLICIONES
01.01.05 | Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso retiro de material de demolición | m² | 13 | 12043.53 | 156565.89 |  | 0.02672%
01.01.10 | Desmontado y recolocación de portón existente | m² | 11.1 | 60172.19 | 667911.309 |  | 0.114%
01.01.15 | Desmontado de linea de cable de instalación eléctrica, para posterior recableado | ml | 25.5 | 26705.06 | 680979.03 |  | 0.1162%
01.01.25 | Levantado de solado existente, incluso mortero de asiento, contrapiso y limpieza | m² | 116.7 | 17589.22 | 2052661.974 |  | 0.3504%
01.01.42 | Extracción y recolocación de banco de hormigón premoldeado | ud | 3 | 26151.23 | 78453.69 |  | 0.01339%
01.04 | VALLADO PROVISORIO
01.04.01 | Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera | ml | 40 | 39809.4 | 1592376 |  | 0.2718%
01.05 | CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 | Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, usada | m² | 25 | 138027.27 | 3450681.75 |  | 0.589%
01.05.02 | Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa ondulada usada | m² | 20 | 113511.44 | 2270228.8 |  | 0.3875%
01.06 | CARTEL DE OBRA
01.06.01 | Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye gráfica simple, colocación e iluminación | ud | 1 | 878360.52 | 878360.52 |  | 0.1499%
01.07 | REPLANTEO
01.07.01 | Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles | m² | 384 | 3860.19 | 1482312.96 |  | 0.253%
02 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 44708464.949 | 7.631%
02.01 | Desmontado de capa superficial humífera | m³ | 8.1 | 21986.52 | 178090.812 |  | 0.0304%
02.02 | Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador | m³ | 497.65 | 59163.58 | 29442755.587 |  | 5.026%
02.06 | Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, posterior relleno y compactación final | m³ | 143 | 102017.45 | 14588495.35 |  | 2.49%
02.10 | Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 3,00 m | ml | 60 | 8318.72 | 499123.2 |  | 0.0852%
03 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 203643752.3625 | 34.76%
03.01 | HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 | Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ | m³ | 36.4 | 804896.54 | 29298234.056 |  | 5.001%
03.01.04 | Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cunatía media 150 kg/m³ | m³ | 13.9 | 1059907.82 | 14732718.698 |  | 2.515%
03.01.05 | Viga perimetral de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cunatía media 100 kg/m³ | m³ | 17.5 | 958038.27 | 16765669.725 |  | 2.862%
03.01.06 | Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 60 kg/m³ | m³ | 2.4 | 754127.15 | 1809905.16 |  | 0.3089%
03.01.10 | Troncos de columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ | m³ | 2.4 | 1177611.61 | 2826267.864 |  | 0.4824%
03.01.11 | Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ (Incluso tensores de vigas) | m³ | 4.95 | 1205842.66 | 5968921.167 |  | 1.019%
03.01.13 | Vigas normales de encadenado. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 130 kg/m³ | m³ | 0.45 | 1536286.43 | 691328.8935 |  | 0.118%
03.01.14 | Entrepiso sin vigas e:0,25m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 100 kg/m³ | m³ | 91.2 | 1310545.07 | 119521710.384 |  | 20.4%
03.01.16 | Losas macisas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 50 kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes | m³ | 1 | 1232558.89 | 1232558.89 |  | 0.2104%
03.01.21 | Dinteles / Antepechos. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60kg/m³ | m³ | 0.35 | 1414404.92 | 495041.722 |  | 0.0845%
03.01.23 | Mesada de hormigon armado in situ | m³ | 1.4 | 1164175.72 | 1629846.008 |  | 0.2782%
03.01.24 | Banco hormigon armado in situ | m³ | 0.6 | 1181764.93 | 709058.958 |  | 0.121%
03.02 | ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.05 | Vigas de hierro formada por perfil IPN 12 para estructura de rampa. Incluso soporte intermedio de anclaje | ml | 28.25 | 183688.82 | 5189209.165 |  | 0.8858%
03.02.06 | Vigas de hierro formada por perfil IPN 14 para esturctura de tanque | ml | 13.6 | 203917.77 | 2773281.672 |  | 0.4734%
04 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 10882380.3235 | 1.858%
04.01 | DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero de asiento ¼:1:3 | m² | 30.85 | 106913.98 | 3298296.283 |  | 0.563%
04.02 | DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 | Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) | m² | 116.1 | 41607.91 | 4830678.351 |  | 0.8246%
04.02.02 | Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) | m² | 69.15 | 33985.17 | 2350074.5055 |  | 0.4011%
04.02.03 | Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) | m² | 13.1 | 30788.64 | 403331.184 |  | 0.06885%
05 | CONTRUCCIONES EN SECO |  |  |  |  | 5219634.0015 | 0.891%
05.02 | CIELORRASOS
05.02.01 | Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta | m² | 25.5 | 54093.9 | 1379394.45 |  | 0.2355%
05.02.02 | Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta | m² | 63.45 | 60523.87 | 3840239.5515 |  | 0.6555%
06 | AISLACIONES |  |  |  |  | 7231575.978 | 1.234%
06.01 | HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 | Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm | m² | 94.05 | 76890.76 | 7231575.978 |  | 1.234%
07 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 51646942.629 | 8.816%
07.01 | INCLINADAS
07.01.02 | Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre correas perfil C 100x40x1,5, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado, incluso babetas | m² | 18.9 | 134950.17 | 2550558.213 |  | 0.4354%
07.02 | PLANAS
07.02.02 | Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil | m² | 363.6 | 135028.56 | 49096384.416 |  | 8.38%
08 | REVOQUES |  |  |  |  | 14919294.837 | 2.547%
08.01 | EXTERIORES
08.01.04 | Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (¼:1:3) y fino (¼:1:3) | m² | 129.5 | 55700.07 | 7213159.065 |  | 1.231%
08.02 | INTERIORES
08.02.01 | Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 | m² | 126 | 39129.63 | 4930333.38 |  | 0.8416%
08.02.02 | Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 | m² | 121.05 | 22931.04 | 2775802.392 |  | 0.4738%
11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 7676802.315 | 1.31%
11.01 | CONTRAPISOS
11.01.01 | Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic | m² | 90.5 | 29782.77 | 2695340.685 |  | 0.4601%
11.01.05 | Contrapiso de limpieza y nivelación de RDC | m² | 158.5 | 31428.78 | 4981461.63 |  | 0.8503%
12 | PISOS |  |  |  |  | 43623652.535 | 7.446%
12.01 | PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.02 | Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 | m² | 90.5 | 72905.9 | 6597983.95 |  | 1.126%
12.01.04 | Pulido de mosaico granítico, lustrado a plomo | m² | 90.5 | 16969.94 | 1535779.57 |  | 0.2621%
12.10 | VARIOS
12.10.04 | Piso ferrocementicio, espesor medio 13 cm de hormigón H-21, incluso film de polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de endurecedores no metálicos. | m² | 158.5 | 96064.59 | 15226237.515 |  | 2.599%
12.10.06 | Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 4,2mm y hormigón tipo H17. | m² | 216.4 | 93116.82 | 20150479.848 |  | 3.44%
12.10.07 | Piso para detección táctil 30x30 | m² | 2.2 | 51441.66 | 113171.652 |  | 0.01932%
13 | ZÓCALOS |  |  |  |  | 1726610.702 | 0.2947%
13.01 | GRANÍTICOS
13.01.01 | Zócalo granítico, base gris 10x30 cm. Mortero 1:1:5 | ml | 73.4 | 19982.18 | 1466692.012 |  | 0.2504%
13.04 | DE MADERA
13.04.02 | Zócalo de MDF según planos y memoria | ml | 18.25 | 14242.12 | 259918.69 |  | 0.04437%
14 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 7431229.2375 | 1.268%
14.02 | CERÁMICOS
14.02.01 | Revestimiento de cerámico blanco mate 30x60 cm, colocación con adhesivo plástico a junta recta, sellada con pastina al tono. Incluso terminación varilla de aluminio. | m² | 121.05 | 61389.75 | 7431229.2375 |  | 1.268%
16 | CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES |  |  |  |  | 2414910.11 | 0.4122%
16.04 | DE CHAPA GALVANIZADA
16.04.01 | Extractor Aire Industrial Emv Helicoidal Ø 52 Trifasico 380v 1400 Rpm | ud | 3 | 648674.96 | 1946024.88 |  | 0.3322%
16.04.02 | Campana de cocina, conformada por estructura de chapa plegada N°16, tiraje de chapa plegada N°16 y remate con "sombrero chino" antiviento de chapa galvanizada. Incluso fijaciones, abulonada en las tres caras de contcto con mampostería, y uniones electrosoldadas reforzadas entre sí, sellado con silicona o masilla de alta temperatura en las juntas. | ud | 1 | 468885.23 | 468885.23 |  | 0.08004%
17 | BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS |  |  |  |  | 3871732.54 | 0.6609%
17.01 | METÁLICAS
17.01.04 | Baranda formada por caño redondo ø1 3/4" y caño redondo ø1 1/4", parante de planchuela doble de 1 1/2" x 3/16". Incluso elementos de fijación | ml | 16.6 | 233236.9 | 3871732.54 |  | 0.6609%
19 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  |  | 48005042.45 | 8.194%
19.01 | CHAPA
19.01.01 | CH01 - 2,48 x 3,00 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural de 60x30mm para recibir chapa lisa DDNº18, tubo estructural 100x100 para recibir puerta de chapa. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta, barral antipánico en cara interior, y pasador vertical superior e inferior. | ud | 1 | 2076539.26 | 2076539.26 |  | 0.3545%
19.01.02 | CH02 - 1,40 x 2,05 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural de 60x30mm para recibir chapa lisa DDNº18. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta, barral antipánico en cara interior, y pasador vertical superior e inferior. | ud | 1 | 801464.67 | 801464.67 |  | 0.1368%
19.01.03 | CH03 - 0,60 x 1,95 m. Carpintería metálica formada por una hoja de abrir, chapa lisa DDNº18 con ventilación superior e inferior. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras, y cerradura de seguridad accionada doble paleta. | ud | 2 | 350827.23 | 701654.46 |  | 0.1198%
19.01.04 | CH04 - 1,00 x 2,05 m. Carpintería metálica formada por una hoja de abrir, chapa lisa DDNº18. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras, y cerradura de seguridad accionada doble paleta. | ud | 1 | 644947.38 | 644947.38 |  | 0.1101%
19.02 | ALUMINIO
19.02.01 | CA01 - 3,05 x 1,90 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 3125311.65 | 3125311.65 |  | 0.5335%
19.02.02 | CA02 - 3,10 x 1,90 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 3178145.65 | 6356291.3 |  | 1.085%
19.02.03 | CA03 - 3,05 x 1,00 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 575600.6 | 575600.6 |  | 0.09825%
19.02.04 | CA04 - 3,10 x 1,00 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 584942 | 1169884 |  | 0.1997%
19.02.05 | CA05 - 0,25 x 1,90 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de aluminio línea Módena o similar equivalente y marco de perfil L de aluminio de alas iguales (1 1/2" x 1 1/2"). Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 126286.34 | 252572.68 |  | 0.04311%
19.02.06 | CA06 - 0,25 x 1,00 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de aluminio línea Módena o similar equivalente y marco de perfil L de aluminio de alas iguales (1 1/2" x 1 1/2"). Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 66023.92 | 132047.84 |  | 0.02254%
19.02.07 | CA07 - 0,56 x 1,90 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de aluminio línea Módena o similar equivalente y marco de perfil L de aluminio de alas iguales (1 1/2" x 1 1/2"). Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 283365.08 | 283365.08 |  | 0.04837%
19.02.08 | CA08 - 2,89 x 3,00 m. Carpintería formada por dos paños fijos, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 1631613.81 | 3263227.62 |  | 0.557%
19.02.09 | CA09 - 2,88 x 3,00 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 4662404.36 | 9324808.72 |  | 1.592%
19.02.10 | CA10 - 0,55 x 3,00 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 310489.89 | 620979.78 |  | 0.106%
19.02.11 | CA11 - 0,56 x 2,55 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de aluminio línea Módena o similar equivalente y marco de perfil L de aluminio de alas iguales (1 1/2" x 1 1/2"). Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 379545.89 | 379545.89 |  | 0.06479%
19.02.12 | CA12 - 3,05 x 2,55 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 4196991.55 | 4196991.55 |  | 0.7164%
19.02.13 | CA13 - 3,10 x 2,55 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 4266227.79 | 8532455.58 |  | 1.456%
19.02.14 | CA14 - 0,25 x 2,55 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de aluminio línea Módena o similar equivalente y marco de perfil L de aluminio de alas iguales (1 1/2" x 1 1/2"). Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 170293.88 | 170293.88 |  | 0.02907%
19.02.15 | CA15 - 3,00 x 0,60 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 2 | 969741.2 | 1939482.4 |  | 0.3311%
19.02.16 | CA16 - 1,50 x 0,60 m. Carpintería formada por una hoja de abrir batiente, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 484870.6 | 484870.6 |  | 0.08276%
19.02.17 | CA17 - 1,40 x 0,40 m. Carpintería formada por una hoja de abrir batiente, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 301434.13 | 301434.13 |  | 0.05145%
19.02.18 | CA18 - 3,00 x 0,40 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena o similar equivalente, y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 1 | 646172.67 | 646172.67 |  | 0.1103%
19.04 | REJAS
19.04.01 | RE01 - 3,00 x 0,60 m. Reja horizontal de tubo estructural 20x20x3,2mm, soldados a planchuelas laterales e intermedia, reja lateral e intermedia de planchuela de hierro de 1 1/4" x 1/8" amurado a pared mediante tornillos. | ud | 2 | 352979.33 | 705958.66 |  | 0.1205%
19.04.02 | RE02 - 1,50 x 0,60 m. Reja horizontal de tubo estructural 20x20x3,2mm, soldados a planchuelas laterales e intermedia, reja lateral e intermedia de planchuela de hierro de 1 1/4" x 1/8" amurado a pared mediante tornillos. | ud | 1 | 176489.67 | 176489.67 |  | 0.03013%
19.04.03 | RE03 - 1,40 x 0,40 m. Reja horizontal de tubo estructural 20x20x3,2mm, soldados a planchuelas laterales e intermedia, reja lateral e intermedia de planchuela de hierro de 1 1/4" x 1/8" amurado a pared mediante tornillos. | ud | 1 | 109245.51 | 109245.51 |  | 0.01865%
19.04.04 | RE04 - 3,00 x 0,40 m. Reja horizontal de tubo estructural 20x20x3,2mm, soldados a planchuelas laterales e intermedia, reja lateral e intermedia de planchuela de hierro de 1 1/4" x 1/8" amurado a pared mediante tornillos. | ud | 1 | 244570.2 | 244570.2 |  | 0.04175%
19.05 | VARIOS
19.05.04 | CH04 - Celosía metálica formada por chapa plegada Nº16 y marco de chapa DDNº 18 | ud | 1 | 788836.67 | 788836.67 |  | 0.1346%
21 | CARPINTERÍAS COMBINADAS |  |  |  |  | 2423133.71 | 0.4136%
21.01 | PUERTAS
21.01.01 | PC01 - 0,75 x 2,05 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, terminación enchapado en cedro 1 1/2". Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil. | ud | 1 | 524688.54 | 524688.54 |  | 0.08956%
21.01.02 | PC02 - 1,05 x 2,05 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir corrediza, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado terminación enchapado en cedro 1 1/2". Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil. Cerradura de seguridad accionada doble paleta, y picaporte LIBRE - OCUPADO. | ud | 1 | 731638.48 | 731638.48 |  | 0.1249%
21.01.03 | PC03 - 1,43 x 2,40 m. - Carpintería combinada formada por dos hojas de abrir, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, terminación enchapado en cedro 1 1/2". Un paño fijo superior y un paño fijo visor. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil. | ud | 1 | 1166806.69 | 1166806.69 |  | 0.1992%
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 38574359.19 | 6.584%
22.01 | CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 | Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 63 | 180524.33 | 11373032.79 |  | 1.941%
22.02 | CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 | Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 54 | 165796.41 | 8953006.14 |  | 1.528%
22.02.03 | Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø 1" | boca | 12 | 206768.08 | 2481216.96 |  | 0.4235%
22.03 | GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 | Tablero exterior metálico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. "Gabexel" o similar e quivalente | ud | 1 | 137169.05 | 137169.05 |  | 0.02341%
22.03.05 | Tablero exterior metálico para ochenta bocas, DIN estanco, | ud | 1 | 426652.83 | 426652.83 |  | 0.07283%
22.04 | PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 | Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 6 | 26548.63 | 159291.78 |  | 0.02719%
22.04.02 | Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 8 | 26548.63 | 212389.04 |  | 0.03625%
22.04.03 | Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 8 | 26548.63 | 212389.04 |  | 0.03625%
22.04.11 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar equivalente | ud | 1 | 49733.21 | 49733.21 |  | 0.008489%
22.04.20 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 5 | 148776.89 | 743884.45 |  | 0.127%
22.04.21 | Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 1 | 228799.91 | 228799.91 |  | 0.03905%
22.05 | ARTEFACTOS
22.05.01 | Artefacto de iluminacion "BILAMP X307" de Lucciola o similar equivalente | ud | 7 | 140018.24 | 980127.68 |  | 0.1673%
22.05.02 | Artefacto de iluminacion "TASSO MAX LED TLM112" con tensor de Lucciola o similar equivalente | ud | 3 | 244884.79 | 734654.37 |  | 0.1254%
22.05.03 | Riel empotrable de 2m con tres cabezales para riel Lucciola o similar equivalente, Cod. 6100PR con lámpara AR111 profesional | ud | 17 | 198479 | 3374143 |  | 0.5759%
22.05.04 | Artefacto de iluminacion "PROA PLR762" Lucciola o similar equivalente | ud | 3 | 72547.46 | 217642.38 |  | 0.03715%
22.05.04 | Artefacto de iluminacion "PROA PLR763" Lucciola o similar equivalente | ud | 1 | 102385.06 | 102385.06 |  | 0.01748%
22.05.06 | Artefacto de iluminacion "KEVIN PL401" Lucciola o similar equivalente | ud | 11 | 98224.41 | 1080468.51 |  | 0.1844%
22.05.06 | Artefacto de iluminacion "KEVIN PL500" Lucciola o similar equivalente | ud | 1 | 103070.32 | 103070.32 |  | 0.01759%
22.05.06 | Artefacto de iluminacion "KEVIN ETLH54" Lucciola o similar equivalente | ud | 3 | 120630.41 | 361891.23 |  | 0.06177%
22.05.07 | Artefacto de iluminacion "KIO" Lucciola o similar equivalente | ud | 5 | 167404.99 | 837024.95 |  | 0.1429%
22.05.08 | Artefacto de iluminacion "KELLIE" tira led x10mts de Lucciola o similar equivalente | ud | 1 | 120793.96 | 120793.96 |  | 0.02062%
22.07 | PUESTA A TIERRA
22.07.02 | Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones | ud | 1 | 770040.63 | 770040.63 |  | 0.1314%
22.08 | TELEFONÍA Y DATOS
22.08.01 | Instalación de boca telefónica completa | ud | 1 | 473119.06 | 473119.06 |  | 0.08076%
22.09 | REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 | Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 para su conexionado | ud | 1 | 222825.43 | 222825.43 |  | 0.03803%
22.10 | SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 | Instalación de boca para sensores | ud | 9 | 93835.97 | 844523.73 |  | 0.1442%
22.10.05 | Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar equivalente | ud | 3 | 87964.79 | 263894.37 |  | 0.04505%
22.10.06 | Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar equivalente | ud | 1 | 119329.29 | 119329.29 |  | 0.02037%
22.11 | VARIOS
22.11.06 | Tendido de cable subterráneo de 4x35 + PE, incluso empalme y cámara de inspección para corrimiento de traza existente | ml | 18 | 166158.89 | 2990860.02 |  | 0.5105%
23 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 19072167.0435 | 3.255%
23.01 | AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 7.65 | 29100.83 | 222621.3495 |  | 0.038%
23.01.02 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 52.1 | 31599.91 | 1646355.311 |  | 0.281%
23.01.03 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 23 | 36674.3 | 843508.9 |  | 0.144%
23.01.11 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m | ud | 5 | 70258.51 | 351292.55 |  | 0.05996%
23.01.12 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m | ud | 7 | 78877.36 | 552141.52 |  | 0.09425%
23.01.13 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m | ud | 2 | 86879.91 | 173759.82 |  | 0.02966%
23.01.21 | Tanque cisterna de reserva PVC tricapa. Capacidad 850 litros | ud | 1 | 840976.93 | 840976.93 |  | 0.1435%
23.01.21 | Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 1000 litros | ud | 3 | 679797.37 | 2039392.11 |  | 0.3481%
23.02 | DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm | ml | 56.6 | 34959.67 | 1978717.322 |  | 0.3378%
23.02.03 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm | ml | 14.9 | 25213.7 | 375684.13 |  | 0.06413%
23.02.05 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm | ml | 0.3 | 17723.07 | 5316.921 |  | 0.0009076%
23.02.06 | Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm | ud | 4 | 43226.47 | 172905.88 |  | 0.02951%
23.02.07 | Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm | ud | 4 | 41914.2 | 167656.8 |  | 0.02862%
23.03 | DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.05 | Gárgola de hormigón premoldeado | ud | 8 | 130738.41 | 1045907.28 |  | 0.1785%
23.04 | ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.04 | Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar equivalente | ud | 4 | 52365.85 | 209463.4 |  | 0.03575%
23.04.14 | Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN | ud | 1 | 453781.88 | 453781.88 |  | 0.07746%
23.04.18 | Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea Florencia/Quequén o similar equivalente | ud | 1 | 306385.52 | 306385.52 |  | 0.0523%
23.05 | EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.02 | Equipo presurizador formado por dos bombas "Rowapress 200" alto caudal, o similar equivalente, 2,00 kg/cm³, válvulas de retención, llaves esféricas de 1½" y vaso de expansión | ud | 1 | 2236462.73 | 2236462.73 |  | 0.3817%
23.05.03 | Bomba elevadora de líquidos cloacales, modelo WQd 10-7-0.75QG marca CZERWENY o similar equivalente | ud | 2 | 1269643.25 | 2539286.5 |  | 0.4334%
23.07 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 | Cámara inspección 0,60 x 0,60 m | ud | 6 | 270576.58 | 1623459.48 |  | 0.2771%
23.07.03 | Cámara de registro | ud | 2 | 343218.39 | 686436.78 |  | 0.1172%
23.07.03 | Interceptor de grasa | ud | 1 | 505888.82 | 505888.82 |  | 0.08635%
23.08 | VARIOS
23.08.01 | Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud | 1 | 27675.97 | 27675.97 |  | 0.004724%
23.08.02 | Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud | 1 | 27698.59 | 27698.59 |  | 0.004728%
23.08.03 | Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud | 1 | 39390.55 | 39390.55 |  | 0.006724%
24 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 4590536.649 | 0.7836%
24.01 | CAÑERIAS Y ACCESORIOS
24.01.03 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,025 m | ml | 15.75 | 90637.54 | 1427541.255 |  | 0.2437%
24.01.05 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,038 m | ml | 6.1 | 116987.74 | 713625.214 |  | 0.1218%
24.02 | LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.03 | Llave de paso gas, bronce ø 0,025 mm | ud | 1 | 116860.54 | 116860.54 |  | 0.01995%
24.02.05 | Llave de paso gas, bronce ø 0,038 | ud | 4 | 176667.14 | 706668.56 |  | 0.1206%
24.03 | ARTEFACTOS
24.03.04 | Termotanque de alta recuperación 160 litros | ud | 1 | 1625841.08 | 1625841.08 |  | 0.2775%
26 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 5745126.7 | 0.9807%
26.02 | AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 | Split frío-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente | ud | 2 | 2872563.35 | 5745126.7 |  | 0.9807%
28 | SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 1703767.78 | 0.2908%
28.03 | EXTINTORES
28.03.01 | Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje | ud | 3 | 191305.74 | 573917.22 |  | 0.09796%
28.03.03 | Matafuego a base de polvo químico, K 6 Kg, provisión y montaje | ud | 1 | 596013.45 | 596013.45 |  | 0.1017%
28.04 | VARIOS
28.04.01 | Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm | ud | 2 | 15113.48 | 30226.96 |  | 0.00516%
28.04.01 | Boca para Pulsador | ud | 1 | 79408.7 | 79408.7 |  | 0.01355%
28.04.01 | Boca para Sirena | ud | 1 | 132607.89 | 132607.89 |  | 0.02264%
28.04.01 | Boca para Central de incendio | ud | 1 | 291593.56 | 291593.56 |  | 0.04977%
30 | PINTURA |  |  |  |  | 16543096.8715 | 2.824%
30.01 | MUROS EXTERIORES
30.01.02 | Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación | m² | 115.1 | 20218.21 | 2327115.971 |  | 0.3972%
30.02 | MUROS INTERIORES
30.02.01 | Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fondo y tres de terminación | m² | 105.55 | 19684.37 | 2077685.2535 |  | 0.3546%
30.03 | CIELORRASOS
30.03.02 | Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminación | m² | 88.95 | 24749.84 | 2201498.268 |  | 0.3758%
30.03.02 | Laca para cielorraso de hormigón visto | m² | 264.15 | 29021.93 | 7666142.8095 |  | 1.309%
30.04 | CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 | Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la base, una mano de barniceta y dos manos de terminación | m² | 7.7 | 25258.49 | 194490.373 |  | 0.0332%
30.04.04 | Laca al agua satinada para carpintería de madera | m² | 4 | 27650.02 | 110600.08 |  | 0.01888%
30.05 | CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 | Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de fijador al aguarrás y dos manos de terminación | m² | 66.05 | 29758.73 | 1965564.1165 |  | 0.3355%
31 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  | 25080236.22 | 4.281%
31.02 | MESADAS
31.02.01 | M01 - 1,53 x 0,73 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 512383.74 | 512383.74 |  | 0.08746%
31.02.02 | M02 - 0,70 x 0,73 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 245051.88 | 245051.88 |  | 0.04183%
31.02.03 | M03 - 2,53 x 0,73 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. Incluso traforo, pileta de acero inoxidable, Art. 410E Mi Pileta o similar equivalente, y grifería monocomando según memoria | ud | 1 | 1855032.14 | 1855032.14 |  | 0.3166%
31.02.04 | M04 - 1,23 x 0,68 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 326710.93 | 326710.93 |  | 0.05577%
31.02.05 | M05 - 1,83 x 0,65 m - Mesada pasaplatos de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 492531.87 | 492531.87 |  | 0.08407%
31.02.06 | M06 - 0,78 x 0,53 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. Incluso traforo, pileta de acero inoxidable Mod. 0340L Johnson o similar equivalente, y grifería monocomando según memoria | ud | 1 | 542744.56 | 542744.56 |  | 0.09264%
31.02.07 | M07 - 0,93 x 0,73 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 287521.15 | 287521.15 |  | 0.04908%
31.02.08 | M08 - 0,80 x 0,73 m - Mesada de granito gris mara 2cm, frentín 2cm, y ménsulas de perfil L de hierro según memoria. | ud | 1 | 259595.63 | 259595.63 |  | 0.04431%
31.03 | VARIOS
31.03.01 | P01 - 1,00 x 0,70 m - Piletón 100x70x40, bacha útil 90x55x40cm, con zócalo h:10cm, traforo para grifería monocomando en chapa de acero inoxidable calidad A-430, espesor 1,0mm. Estructura de soporte con estante inferior: tubo estructural 30x30x0,9mm | ud | 2 | 990616.46 | 1981232.92 |  | 0.3382%
31.03.02 | ME01 - 3,30 x 0,80 m - Mesón compuesto por soporte de tubo estructural 30x30x0,9mm, estante inferior en tubos de 10x10mm. Mesada granito gris mara esp. 2cm, incluso frentín 2cm. | ud | 1 | 1175230.91 | 1175230.91 |  | 0.2006%
31.03.03 | HM01 - 2,00 x 0,75 m - Heladera mesada de acero inoxidable. 0,90m x 2,00m x 0,75m (alto / ancho / prof), tres puertas, base mas dos niveles de carga, estante rejilla esmaltado, patas plásticas de alto impacto, motor de 1/3Hp, y sistema de frío forzado. Tipo Best Cold Master Chef o similar equivalente | ud | 2 | 4234299.82 | 8468599.64 |  | 1.446%
31.03.04 | ES01 - 0,70 x 0,70 m - Estructura soporte para horno convector, compuesto por tubo estructural 30x30x0,9mm, y tapas de apoyo chapa DD18. | ud | 1 | 164888.47 | 164888.47 |  | 0.02815%
31.03.05 | BA00 - Barra de atención al público compuesta por estructura de tubo estructural de hierro 30x30x0,9mm, tableros de cierre y estantes de melamina MDF 18mm, terminación zócalo inferior de aluminio con burlete 100mm. Mesada de granito gris mara esp. 20mm, traforos pulidos, traforo pasacables Ø20cm. Incluso pileta de acero inoxidable Art 300E Mi Pileta o similar equivalente, y grifería monocomando agua fría s/m. Puerta vaivén en tablero melamina 18mm MDF amurada con jamba a muro. | ud | 1 | 7341681.62 | 7341681.62 |  | 1.253%
31.02.35 | Banco de hormigón premoldeado 2,80 ml | ud | 3 | 475676.92 | 1427030.76 |  | 0.2436%
32 | SEGURIDAD e HIGIENE |  |  |  |  | 5800449.94 | 0.9901%
32.01 | Seguridad e Higiene | gl | 1 | 5800449.94 | 5800449.94 |  | 0.9901%
| TOTAL |  |  |  |  | 585845430.997 | 100%
Importa el presente presupuesto la suma de: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100.