## Presupuesto
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m²
Expediente: |  | 2024-12-01 |  |  | Superficie semicubierta m²
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto |  |  | Incidencia porcentual
|  | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro
01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14843745.8975 | 3.759%
01.01 | DEMOLICIONES
01.01.02 | Demolición de contrapiso de hormigón de cascote. Espesor 0,12 m. Incluso retiro de material de demolición | m² | 219.75 | 14777.69 | 3247397.3775 |  | 0.8224%
01.01.42 | Extracción y recolocación de banco de hormigón premoldeado Conjunto Camping | ud | 2 | 28766.36 | 57532.72 |  | 0.01457%
01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 | Retiro de arboles existentes | ud | 2 | 384235.75 | 768471.5 |  | 0.1946%
01.04 | VALLADO PROVISORIO
01.04.01 | Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera | ml | 57 | 44198.32 | 2519304.24 |  | 0.638%
01.05 | CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 | Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, usada | m² | 25 | 152894.08 | 3822352 |  | 0.968%
01.05.02 | Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa ondulada usada | m² | 20 | 125791.08 | 2515821.6 |  | 0.6371%
01.06 | CARTEL DE OBRA
01.06.01 | Cartel de obra, de 2,00x4,00m, en Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC, marco de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", incluye iluminación, el modelo con texto e imágenes será facilitado por parte de esta secretaria, no así su ploteo, montaje y ejecución | ud | 1 | 983859.7 | 983859.7 |  | 0.2491%
01.07 | REPLANTEO
01.07.01 | Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles | m² | 219 | 4242.04 | 929006.76 |  | 0.2353%
02 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 8141099.43 | 2.062%
02.02 | Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador | m³ | 43.95 | 66171.4 | 2908233.03 |  | 0.7365%
02.06 | Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, posterior relleno y compactación final | m³ | 45 | 112219.2 | 5049864 |  | 1.279%
02.10 | Excavación para pilotines diám 0,25 m. Profundidad 2,00 m | ml | 20 | 9150.12 | 183002.4 |  | 0.04634%
03 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 104562188.0695 | 26.48%
03.01 | HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 | Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ | m³ | 11.25 | 919520.55 | 10344606.1875 |  | 2.62%
03.01.04 | Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cunatía media 150 kg/m³ | m³ | 4.4 | 1221024.47 | 5372507.668 |  | 1.361%
03.01.06 | Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 60 kg/m³ | m³ | 1 | 863665.8 | 863665.8 |  | 0.2187%
03.01.10 | Troncos de columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ | m³ | 1.9 | 1374661.84 | 2611857.496 |  | 0.6614%
03.01.11 | Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ (Incluso tensores de vigas) | m³ | 1.9 | 1368767.72 | 2600658.668 |  | 0.6586%
03.01.14 | Entrepiso sin vigas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 100 kg/m³ | m³ | 55 | 1504888.95 | 82768892.25 |  | 20.96%
04 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 3097650.392 | 0.7844%
04.01 | DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero de asiento ¼:1:3 | m² | 7.2 | 118399.31 | 852475.032 |  | 0.2159%
04.02 | DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.05 | Mampostería de ladrillo hueco doble muro 20x18x33 cm, asentados ocn mortero de cal reforzada ¼:1:3. | m² | 78.5 | 28600.96 | 2245175.36 |  | 0.5686%
05 | CONTRUCCIONES EN SECO |  |  |  |  | 3067677.6 | 0.7768%
05.01 | TABIQUES
05.01.01 | Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft | m² | 40 | 76691.94 | 3067677.6 |  | 0.7768%
06 | AISLACIONES |  |  |  |  | 1282986.3 | 0.3249%
06.01 | HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 | Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm | m² | 15 | 85532.42 | 1282986.3 |  | 0.3249%
07 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 38192283.3 | 9.672%
07.02 | PLANAS
07.02.02 | Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil | m² | 255 | 149773.66 | 38192283.3 |  | 9.672%
08 | REVOQUES |  |  |  |  | 8999476.008 | 2.279%
08.01 | EXTERIORES
08.01.04 | Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (¼:1:3) y fino (¼:1:3) | m² | 71 | 61439.2 | 4362183.2 |  | 1.105%
08.02 | INTERIORES
08.02.01 | Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 | m² | 79.2 | 43165.41 | 3418700.472 |  | 0.8657%
08.02.02 | Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 | m² | 48.1 | 25334.56 | 1218592.336 |  | 0.3086%
11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 8484814.536 | 2.149%
11.01 | CONTRAPISOS
11.01.01 | Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 14 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic | m² | 43.5 | 35978.84 | 1565079.54 |  | 0.3963%
11.01.03 | Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¼:1:3:6 | m² | 212.4 | 32578.79 | 6919734.996 |  | 1.752%
12 | PISOS |  |  |  |  | 38832923.453 | 9.834%
12.01 | PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.02 | Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3. Incluso pulido lustrado a plomo | m² | 41 | 111632.2 | 4576920.2 |  | 1.159%
12.03 | PISOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO
12.03.01 | Bloque calado de hormigón premoldeado, 40x40 cm. | m² | 164.6 | 57647.67 | 9488806.482 |  | 2.403%
12.10 | VARIOS
12.10.04 | Piso ferrocementicio, espesor medio 13 cm de hormigón H-21, incluso film de polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de endurecedores no metálicos. | m² | 124.4 | 121444.15 | 15107652.26 |  | 3.826%
12.10.06 | Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 4,2mm y hormigón tipo H17. | m² | 89.35 | 108109.06 | 9659544.511 |  | 2.446%
13 | ZÓCALOS |  |  |  |  | 1310502.772 | 0.3319%
13.01 | GRANÍTICOS
13.01.01 | Zócalo granítico, base gris 10x30 cm. Mortero 1:1:5, idem piso | ml | 34.5 | 22358.74 | 771376.53 |  | 0.1953%
13.04 | DE MADERA
13.04.02 | Zócalo de MDF según planos y memoria | ml | 33.85 | 15926.92 | 539126.242 |  | 0.1365%
14 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 3280264.637 | 0.8307%
14.02 | CERÁMICOS
14.02.01 | Revestimiento de cerámico blanco mate 20x20 cm, colocación con adhesivo plástico a junta recta, sellada con pastina al tono. Incluso terminación varilla de aluminio. | m² | 48.1 | 68196.77 | 3280264.637 |  | 0.8307%
16 | CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES |  |  |  |  | 2706272.83 | 0.6853%
16.04 | DE CHAPA GALVANIZADA
16.04.01 | Extractor Aire Industrial Emv Helicoidal Ø 52 Trifasico 380v 1400 Rpm | ud | 3 | 726895.41 | 2180686.23 |  | 0.5522%
16.04.02 | Campana de cocina, conformada por estructura de chapa plegada N°16, tiraje de chapa plegada N°16 y remate con "sombrero chino" antiviento de chapa galvanizada. Incluso fijaciones, abulonada en las tres caras de contacto con mampostería, y uniones electrosoldadas reforzadas entre sí, sellado con silicona o masilla de alta temperatura en las juntas. | ud | 1 | 525586.6 | 525586.6 |  | 0.1331%
17 | BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS Y BABETAS |  |  |  |  | 1210581 | 0.3066%
17.01 | METÁLICAS
17.05.01 | Babeta de dilatación de chapa de hierro galvanizado, prepintada, Nº 25, desarrollo mínimo 20 cm, atornillada y sellada. | ml | 30 | 40352.7 | 1210581 |  | 0.3066%
19 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  |  | 49333612.1376 | 12.49%
19.01 | CHAPA
19.01.01 | H01 - 3,70 x 2,90 m. Carpintería metálica formada por cuatro hojas de chapa plegada Nº16, y cuatro paños fijos, marco de chapa plegada Nº 16. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad y barral antipánico interior. | ud | 2 | 3834099.18 | 7668198.36 |  | 1.942%
19.01.02 | H02 - 3,70 x 2,90 m. Carpintería metálica formada por cuatro hojas de chapa plegada Nº16, y cuatro paños fijos, marco de chapa plegada Nº 16. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad y barral antipánico interior. | ud | 2 | 3834099.18 | 7668198.36 |  | 1.942%
19.01.03 | H03 - 1,00 x 2,45 m. Carpintería metálica formada por una hoja de abrir en chapa lisa plegada en ambas caras. Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad y barral antipánico interior. | ud | 1 | 983655.49 | 983655.49 |  | 0.2491%
19.01.04 | H05 - 1,45 x 2,40 m. Carpintería metálica formada por marco de hierro ángulo 1"x3/8", un paño fijo DVH laminado de seguridad según cálculo. Uniones de bastidor de hierro ángulo eletrosoldado y sellador de silicona vidio con vidrio. | ud | 1 | 1452659.17 | 1452659.17 |  | 0.3679%
19.01.05 | H06 - 0,23 x 2,40 m. Carpintería metálica formada por marco de hierro ángulo 1"x3/8", un paño fijo DVH laminado de seguridad según cálculo. Uniones de bastidor de hierro ángulo eletrosoldado y sellador de silicona vidio con vidrio. | ud | 1 | 232058.98 | 232058.98 |  | 0.05877%
19.02 | ALUMINIO
19.02.01 | CA01 - 4,20 x 2,90 m. Carpintería formada por tres hojas de empuje y tres paños fijos inferiores, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 1 | 8365807.54 | 8365807.54 |  | 2.119%
19.02.02 | CA02 - 1,75 x 0,45 m. Carpintería formada un paño fijo, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 4 | 207977.08 | 831908.32 |  | 0.2107%
19.02.03 | CA03 - 3,05 x 2,90 m. Carpintería formada por dos hojas de empuje y dos paños fijos inferiores, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 1 | 6073307.71 | 6073307.71 |  | 1.538%
19.02.04 | CA04 - 6,05 x 2,90 m. Carpintería formada por cuatro hojas de empuje y cuatro paños fijos inferiores, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 1 | 12039317.6 | 12039317.6 |  | 3.049%
19.02.05 | CA05 - 1,00 x 2,90 m. Carpintería formada por una hoja de empuje y un paño fijo inferior, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 1 | 1990577.6276 | 1990577.6276 |  | 0.5041%
19.02.06 | CA06 - 1,90 x 0,45 m. Carpintería formada por dos hojas de empuje, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Tubo estructural 100x100. Incluso cristal DVH laminado de seguridad según cálculo. | ud | 2 | 585952.63 | 1171905.26 |  | 0.2968%
19.04 | REJILLAS
19.04.04 | Rejila de hierro ángulo 7/8" x 1/8" y marco de hierro ángulo 1" x 1/8". | ml | 18 | 47556.54 | 856017.72 |  | 0.2168%
21 | CARPINTERÍAS COMBINADAS |  |  |  |  | 1773996.46 | 0.4492%
21.01 | PUERTAS
21.01.01 | CC01 - 0,95 x 2,45 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, estructura bastidor y armado interior de listones de madera maciza, tipo nido de abeja enchapada en cedro. Marco de chapa plegada Nº 14. Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y bocallaves del tipo pesado bronce platil. | ud | 2 | 886998.23 | 1773996.46 |  | 0.4492%
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 45865446.57 | 11.61%
22.01 | CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 | Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 73 | 200689.11 | 14650305.03 |  | 3.71%
22.02 | CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 | Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 23 | 184320.25 | 4239365.75 |  | 1.074%
22.02.03 | Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø 1" | boca | 8 | 230313.35 | 1842506.8 |  | 0.4666%
22.03 | GABINETES Y TABLEROS
22.03.05 | Tablero exterior metálico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100. "Gabexel" o similar e quivalente | ud | 1 | 257976.65 | 257976.65 |  | 0.06533%
22.04 | PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 | Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 4 | 29267.01 | 117068.04 |  | 0.02965%
22.04.02 | Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 4 | 29267.01 | 117068.04 |  | 0.02965%
22.04.03 | Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 6 | 29267.01 | 175602.06 |  | 0.04447%
22.04.09 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 1 | 51975.39 | 51975.39 |  | 0.01316%
22.04.20 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 4 | 166773.81 | 667095.24 |  | 0.1689%
22.05 | ARTEFACTOS
22.05.01 | Artefacto de iluminacion cabezal "LUKKA" de Lucciola o similar equivalente | ud | 11 | 76862.57 | 845488.27 |  | 0.2141%
22.05.02 | Artefacto de iluminacion "NUOVO" de Lucciola o similar equivalente | ud | 51 | 197647.61 | 10080028.11 |  | 2.553%
22.05.07 | Artefacto de iluminacion "INDUS" Lucciola o similar equivalente | ud | 3 | 329461.99 | 988385.97 |  | 0.2503%
22.05.08 | Artefacto de iluminacion "BOLLARD" de Lucciola o similar equivalente | ud | 8 | 496970.88 | 3975767.04 |  | 1.007%
22.07 | PUESTA A TIERRA
22.07.02 | Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones | ud | 1 | 855710.73 | 855710.73 |  | 0.2167%
22.09 | REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 | Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 para su conexionado | ud | 4 | 290869.05 | 1163476.2 |  | 0.2946%
22.10 | SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 | Instalación de boca para sensores multidetector. Calor, humo y gas | ud | 9 | 126072.02 | 1134648.18 |  | 0.2873%
22.10.04 | Instalación de boca de audio | ud | 6 | 121135.97 | 726815.82 |  | 0.1841%
22.10.04 | Instalación de boca de video | ud | 2 | 121135.97 | 242271.94 |  | 0.06135%
22.10.05 | Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar equivalente | ud | 6 | 97858.88 | 587153.28 |  | 0.1487%
22.10.06 | Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar equivalente | ud | 5 | 132593.19 | 662965.95 |  | 0.1679%
22.10.07 | Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente | ud | 2 | 81701.08 | 163402.16 |  | 0.04138%
22.11 | VARIOS
22.11.05 | Tendido de cable de 4x16 mm² | ml | 22 | 55882.22 | 1229408.84 |  | 0.3113%
22.11.10 | Bandeja perforada 150x50x3000 mm | ml | 22 | 49589.14 | 1090961.08 |  | 0.2763%
23 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 8761746.018 | 2.219%
23.01 | AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 7.5 | 32125.89 | 240944.175 |  | 0.06102%
23.01.02 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 15 | 34903.86 | 523557.9 |  | 0.1326%
23.01.03 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 43.5 | 40551.07 | 1763971.545 |  | 0.4467%
23.01.11 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m | ud | 2 | 78040.51 | 156081.02 |  | 0.03953%
23.01.12 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m | ud | 3 | 87736.71 | 263210.13 |  | 0.06665%
23.01.25 | Colector de tanque de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de limpieza | ud | 1 | 1527261.08 | 1527261.08 |  | 0.3868%
23.02 | DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm | ml | 40.4 | 38867.12 | 1570231.648 |  | 0.3976%
23.02.03 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm | ml | 19.4 | 27975.41 | 542722.954 |  | 0.1374%
23.02.05 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm | ml | 0.45 | 19648.48 | 8841.816 |  | 0.002239%
23.02.06 | Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm | ud | 5 | 48084.66 | 240423.3 |  | 0.06088%
23.03 | DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.05 | Gárgola de hormigón premoldeado 22x30 | ud | 8 | 144144.7 | 1153157.6 |  | 0.292%
23.04 | ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.04 | Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar equivalente | ud | 3 | 58228.78 | 174686.34 |  | 0.04424%
23.07 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 | Cámara inspección 0,60 x 0,60 m | ud | 1 | 307362.08 | 307362.08 |  | 0.07784%
23.07.02 | Cámara inspección 0,40 x 0,40 m | ud | 1 | 289294.43 | 289294.43 |  | 0.07326%
24 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 6186198.809 | 1.567%
24.01 | CAÑERIAS Y ACCESORIOS
24.01.02 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,019 m | ml | 50.85 | 76155.14 | 3872488.869 |  | 0.9807%
24.02 | LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.02 | Llave de paso gas, bronce ø 0,019 mm | ud | 5 | 90258.53 | 451292.65 |  | 0.1143%
24.03.04 | Termotanque de alta recuperación 50 litros / 3400kcal | ud | 1 | 1862417.29 | 1862417.29 |  | 0.4716%
26 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 11469369.12 | 2.904%
26.02 | AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 | Split frío-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente | ud | 3 | 3823123.04 | 11469369.12 |  | 2.904%
28 | SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 1976431.47 | 0.5005%
28.03 | EXTINTORES
28.03.01 | Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje | ud | 5 | 214249.28 | 1071246.4 |  | 0.2713%
28.03.03 | Matafuego a base de polvo químico, K 2,5 Kg, provisión y montaje | ud | 1 | 669545.46 | 669545.46 |  | 0.1696%
28.04 | VARIOS
28.04.01 | Boca para Pulsador | ud | 1 | 87895.26 | 87895.26 |  | 0.02226%
28.04.01 | Boca para Sirena | ud | 1 | 147744.35 | 147744.35 |  | 0.03741%
30 | PINTURA |  |  |  |  | 14613929.203 | 3.701%
30.01 | MUROS EXTERIORES
30.01.02 | Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación | m² | 71 | 22385.05 | 1589338.55 |  | 0.4025%
30.02 | MUROS INTERIORES
30.02.01 | Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fondo y tres de terminación | m² | 120.2 | 21784.48 | 2618494.496 |  | 0.6631%
30.03 | CIELORRASOS
30.03.02 | Laca para cielorraso de hormigón visto | m² | 219.75 | 37908.22 | 8330331.345 |  | 2.11%
30.04 | CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 | Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la base, una mano de barniceta y dos manos de terminación | m² | 8 | 27900.89 | 223207.12 |  | 0.05652%
30.05 | CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 | Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de fijador al aguarrás y dos manos de terminación | m² | 56.2 | 32963.66 | 1852557.692 |  | 0.4691%
31 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  | 12984349.82 | 3.288%
31.02 | MESADAS
31.02.01 | M01 - 4,67 x 0,70 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm con traforo, estructura metálica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Zócalo h:10cm. Incluso regatón plástico en cada pata, pileta de acero inoxidable Jhonson Luxor SI85A, y grifería Newport FV o similar equivalente. | ud | 1 | 3977952.58 | 3977952.58 |  | 1.007%
31.02.02 | M02 - 2,40 x 1,10 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm, estructura metálica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Incluso regatón plástico en cada pata. | ud | 1 | 1993776.42 | 1993776.42 |  | 0.5049%
31.02.03 | M03 - 1,20 x 0,40 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm. Zócalo h:10cm. Estructura metálica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Incluso regatón plástico en cada pata. | ud | 1 | 549097.77 | 549097.77 |  | 0.1391%
31.02.04 | M04 - 6,48 m - Mesada de atención al público de granito gris mara 2 cm y MDF. Estructura metálica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm, y ménsulas de apoyo. Incluso regatón plástico en cada pata, revestimiento WPC, tapa móvil con bisagra y nicho para exihibición de productos realizado en policarbonato compacto 3mm. | ud | 1 | 4449629.2 | 4449629.2 |  | 1.127%
31.02.05 | M05 - 6,05 x 0,40 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm, estructura metálica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Incluso regatón plástico en cada pata. | ud | 1 | 2013893.85 | 2013893.85 |  | 0.51%
32 | SEGURIDAD e HIGIENE |  |  |  |  | 3909777.17 | 0.9901%
32.01 | Seguridad e Higiene | gl | 1 | 3909777.17 | 3909777.17 |  | 0.9901%
| TOTAL |  |  |  |  | 394887323.0026 | 100%
Importa el presente presupuesto la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100.